便携式物证搜取证设备一批

竞价文件

项目编号：CGXM2204290006

项目类型：货物类

采  购  人：刑事警察支队刑事技术处新技术应用科

采购代理机构：中吉国际项目管理有限公司

二零二二年五月

目 录

目 录	2

第一章  竞价公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、供应商竞价程序及时间安排	3

四、竞价文件主要内容	4

五、竞价成交原则	5

六、供应商实质性响应标准	5

七、竞价争议的解决	5

八、竞价有关情况处理	5

九、交纳投标保证金	6

十、重要提示	6

十一、联系方式	6

第二章  竞价采购需求明细	8

一、项目清单	8

二、技术要求	8

三、商务要求	9

第三章  竞价应答文件	11

一、资格性、符合性审查表	12

二、承诺函	13

三、法定代表人资格证明书	14

四、授权委托代理人联系方式	15

五、商务条款偏离表	16

六、技术条款偏离表	19

七、分项报价表	22

八、其他响应资料	23

第一章  竞价公告

我司受刑事警察支队刑事技术处新技术应用科委托，依据《深圳市公安局自行采购管理办法》，就“便携式物证搜取证设备一批”通过公开竞价方式选择供应商。欢迎符合资格要求并有履约能力的供应商参与竞价。

一、项目基本情况

1、项目编号：CGXM2204290006

2、项目名称：便携式物证搜取证设备一批

3、采购标的：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式物证搜取证设备（行业专用-公安） | 1 | 套 | 730,000.00 | 拒绝进口 |
| 合计 |  |  |  | 730,000.00 |  |

4、交货期、技术要求、商务要求等内容详见竞价采购需求。

二、申请人的资格要求

1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）；

2、投标人近三年内（即从2019年4月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由招标人查询。查询渠道为中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)；

3、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

三、供应商竞价程序及时间安排

1、竞价程序：

（1）投标响应。凡愿意参加竞价的合格供应商，在竞价截止时间前，请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址zhongji.gz17.hostadm.net/admin，访问密码zhon），免费报名下载查看竞价文件（报名截止时间05月27日17:00（北京时间，法定节假日除外））。

（2）报价。请在2022年05月30日09:30之前把应答文件上传到中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址zhongji.gz17.hostadm.net/admin，访问密码zhon）。

注：A.供应商须先行注册成为供应商，审核通过后，方可进行竞价服务。

B.应答文件需生成压缩包后缀为.rar格式的投标文件。

C.《供应商操作手册》请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址zhongji.gz17.hostadm.net/admin，访问密码zhon）进入下载专区下载。

（3）确定竞价结果。采购人按照成交原则，确定中标人。

（4）发布成交公告。在确定中标人后发布成交公告。

（5）领取中标(成交)通知书。成交公告公示期结束无异议后，采购人、中标供应商可领取中标(成交)通知书。

2、时间安排：

（1）公告发布日期：2022年05月24日（北京时间）

（2）公告期限：2022年05月24日-2022年05月27日

（3）竞价截止时间：2022年05月30日09:30（北京时间）

四、竞价文件主要内容

1、项目竞价文件由竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式三部分组成。

2、该竞价文件格式适用于通用类货物的竞价。

3、竞价采购需求明细主要包含本项目的具体技术需求、交货期等要求。

4、指定品牌竞价：允许采购人指定产品品牌型号公开竞价。推荐品牌竞价：采购人可以推荐三个品牌进行公开竞价，也可以不推荐品牌竞价。

5、竞价公告和竞价采购需求明细出现不一致时，按以下优先顺序解释：

（1）本项目对供应商的资格及要求以竞价公告为准，当竞价公告与竞价采购需求明细不一致时，竞价公告优于竞价采购需求明细。

（2）本项目对商品的数量以竞价公告的产品数量为准，竞价采购需求明细中的产品数量应与竞价公告中产品数量相对应。

6、供应商按竞价应答文件格式要求填写响应内容，应答文件需要盖单位公章。

五、竞价成交原则

1、有效供应商及数量：

有效供应商是指参加本项目竞价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于三家，否则项目竞价失败并重新采购。

2、本项目成交方法采用最低价法，完全满足竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据竞价文件中规定的数量或比例推荐候选中标供应商。

3、采购人在参与竞价的有效供应商中，按照最低价法，确定最低报价的1家为中标供应商。如出现两家或以上的最低报价，由采购人自行确定1家为中标供应商。

六、供应商实质性响应标准

供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为未实质性响应：

1、竞价总价超过项目中的财政总预算，或者报价单价超过项目对应的单项预算。

2、供应商资质不符合本项目“供应商资格及要求”的。

3、指定品牌竞价的，供应商响应的产品品牌为非指定品牌。推荐品牌竞价的，供应商响应的产品品牌不在推荐品牌范围内。

4、供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量的。

5、供应商响应的交货期长于本项目采购需求明细中约定的交货期要求。

6、供应商响应的商务要求不符合本项目采购需求明细中约定的商务要求。

7、供应商响应的技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求。

8、供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其竞价总价的。

9、供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

七、竞价争议的解决

供应商竞价应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和小于其竞价总价的，竞价结果排序以竞价总价为准，若该供应商中标，以修正后的分项报价之和为成交金额并签订合同。

八、竞价有关情况处理

1、项目竞价失败：若有效供应商不足三家时，项目竞价失败并重新采购。

2、中标供应商放弃中标资格的，或者中标供应商的中标资格被依法确认无效的，将重新组织采购或者采用其他采购方式。

3、供应商竞价截止后撤销其竞价，中标后无正当理由未在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，按相关规定处理，并将记入诚信档案处理。

4、供应商应严格按照竞价文件（竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式）规定的要求诚信投标，并对竞价行为和结果承担法律责任。

九、交纳投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

十、重要提示

1、本项目竞价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在竞价活动期间浏览深圳公共资源交易网（http://www.szggzy.com）、中吉国际项目管理有限公司广东分公司（http://bpsp.zjgj.bibenet.com），在上述平台公布的与本次竞价项目有关的信息视为已送达各供应商。

十一、联系方式

1.采购人信息

名　称：刑事警察支队刑事技术处新技术应用科

地　址：深圳市福田区

联系人：甘警官

联系方式：13823772664

2.采购代理机构信息

名　称：中吉国际项目管理有限公司

地　址：深圳市福田区车公庙中国有色大厦1402

联系方式：0755-82720234

3.项目联系方式

项目联系人：丁工、李工

电　话：13554961292、13686499986

中吉国际项目管理有限公司

2022年05月24日

第二章  竞价采购需求明细

一、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式物证搜取证设备（行业专用-公安） | 1 | 套 | 730,000.00 | 拒绝进口 |

二、技术要求

| 货物名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 便携式物证搜取证设备（行业专用-公安） | 1、光谱范围和量子效率：180-1100nm，60%@254nm，40%@365nm，94%@550nm； |
|  | 2、图像传感器：背照式科学级CMOS； |
|  | 3、光学镜头：工业级高清全光谱复消色差镜头，微距放大，F3.0-F5.4； |
|  | 4、最小微距：5cm； |
|  | 5、拍照格式：≥1920×1080，无损PNG/TIF格式； |
|  | 6、录像格式：1080P30，无损RAW/AVI格式； |
|  | 7、曝光控制：支持自动/手动两种模式； |
|  | 8、快门速度：1/6000到30秒，拍照支持长达30秒的长曝光； |
|  | 9、最大数码变倍：不低于20倍； |
|  | 10、数码降噪：2D&3D数字降噪； |
|  | 11、电子标尺：关闭/固定标尺/动态标尺/实时测距模式可切换； |
|  | 12、图像处理算法：支持图像拉伸/翻转/镜像、对比度/伽玛等调整； |
|  | 13、图像智能算法：指纹搜索、指纹提取、实时图像拉伸、特征区域自动优化曝光、HDR宽动态处理、增强显示等； |
|  | 14、显示屏：≥7英寸高清高亮IPS屏，≥1920×1080分辨率，最大亮度600cd/m2，170度广视角； |
|  | 15、触控：电容式多点触控； |
|  | 16、菜单功能：具有拍照和录像、图像拉伸、曝光控制、参数设置、文件操作等； |
|  | 17、一体化分光器： 17.1 灵活旋转切换最多可达18pcs内置滤光片； 17.2 带通：254nm、365nm、410nm、450nm、530nm、570nm等； 17.3 短波通：530-600nm、625-680nm、可见光； 17.4长波通：450nm、500nm、550nm、600nm、650nm、700nm、780nm； |
|  | 18、集成式光源：同轴集成式环形LED紫外光源，254nm&365nm无缝切换； |
|  | 19、独立式光源：标配850nm（红外）； |
|  | 20、激光定位：红色激光投射定位指示，可按键开/关； |
|  | 21、存储：内置不低于500G固态SSD，可通过SD卡接口扩充存储； |
|  | 22、锂电池：可充电锂电池组，6400mA，可待机充电； |
|  | 23、外部供电：DC19V，4.7A； |
|  | 24、外设接口： 1 x SD卡：标准规格接口，符合SDXC标准； 1 x USB3.0：Type-C接口； 1 x RJ-45：10/100/1000M自适应以太网； 1 x光源通信接口：航空插座； |
|  | 25、内置WIFI：符合IEEE802.11b/g/n，同时支持AP模式； |
|  | 26、便携式翻拍架平台：高度可升降； |
|  | 27、具有国产自主知识产权，可提供专利证书/软著证明。 |

三、商务要求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 货物免费保修期3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 售后服务及现场培训服务 | 提供售后服务及现场培训服务承诺函，根据合同签订2年内提供现场培训响应服务，1小时内响应并达到现场，2年内不少于4次以上的集中式培训。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1签订合同后7天（日历日）内。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于验收 | 1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 报价要求 | 本项目费用应包括但不限于产品和研发成本、专利申请费用、法定税费和企业的利润。 |

第三章  竞价应答文件

竞价应答文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：                   （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

一、资格性、符合性审查表

资格性审查表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）； |  |
| 2 | 投标人近三年内（即从2019年4月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由招标人查询。查询渠道为中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)； |  |
| 3 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。 |  |

符合性审查表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞价总价超过项目中的财政总预算，或者报价单价超过项目对应的单项预算。 |  |
| 2 | 指定品牌竞价的，供应商响应的产品品牌为非指定品牌。推荐品牌竞价的，供应商响应的产品品牌不在推荐品牌范围内。 |  |
| 3 | 供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量的。 |  |
| 4 | 供应商响应的交货期长于本项目采购需求明细中约定的交货期要求。 |  |
| 5 | 供应商响应的商务要求不符合本项目采购需求明细中约定的商务要求。 |  |
| 6 | 供应商响应的技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求。 |  |
| 7 | 供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其竞价总价的。 |  |
| 8 | 供应商应答文件出现未填写《技术条款偏离表》或《商务条款偏离表》，或出现负偏离的。 |  |
| 9 | 供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。 |  |

二、承诺函

致：刑事警察支队刑事技术处新技术应用科

我公司申请参加编号为CGXM2204290006的项目竞价，并作出如下承诺：

1、我公司已经详细研究并完全接受本次网上竞价项目的所有内容（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应竞价要求。

2、我公司具备竞价公告中要求的供应商资格及要求。

3、我公司承诺近三年内无行贿犯罪记录。

4、我公司保证对本竞价项目所提供的货物、服务未侵犯知识产权；保证在本项目竞价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

5、我公司如果成交，将保证履行本竞价项目中的所有要求（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

特此承诺！

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：    性别：   年龄：    职务：

系的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的报价文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：提供有效期内的法定代表人的身份证扫描件

身份证扫描件

四、授权委托代理人联系方式

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司签署本项目已递交的竞价上传资料的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞价上传资料内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  联系方式：

投标人（盖章）：

法定代表人：

授权委托日期：    年    月     日

说明：提供有效期内的代理人的身份证扫描件。

身份证扫描件

五、商务条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投产品的商务条款响应情况，保证商务条款实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

| 序号 | 目录 |  | 竞价文件商务要求条款 | 应答文件商务要求响应条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 货物免费保修期3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |  |  |  |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |  |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务及现场培训服务 | 提供售后服务及现场培训服务承诺函，根据合同签订2年内提供现场培训响应服务，1小时内响应并达到现场，2年内不少于4次以上的集中式培训。 |  |  |  |  |
| （二）其他商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 关于交货 |  | 1.1签订合同后7天（日历日）内。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |  |  |  |
| 2 | 关于验收 |  | 1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |  |  |  |
| 3 | 报价要求 |  | 本项目费用应包括但不限于服产品和研发成本、专利申请费用、法定税费和企业的利润。 |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

六、技术条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投产品的技术规格响应情况，保证所投产品的技术参数实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

指定品牌型号竞价的，供应商投标产品必须是竞价需求中指定的品牌型号；推荐品牌竞价的，供应商所投产品必须是采购人推荐的品牌之一。

| 序号 | 货物名称 | 竞价文件技术参数和要求条款 | 应答文件技术参数和要求响应条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式物证搜取证设备（行业专用-公安） | 1、光谱范围和量子效率：180-1100nm，60%@254nm，40%@365nm，94%@550nm； |  |  |  |
|  |  | 2、图像传感器：背照式科学级CMOS； |  |  |  |
|  |  | 3、光学镜头：工业级高清全光谱复消色差镜头，微距放大，F3.0-F5.4； |  |  |  |
|  |  | 4、最小微距：5cm； |  |  |  |
|  |  | 5、拍照格式：≥1920×1080，无损PNG/TIF格式； |  |  |  |
|  |  | 6、录像格式：1080P30，无损RAW/AVI格式； |  |  |  |
|  |  | 7、曝光控制：支持自动/手动两种模式； |  |  |  |
|  |  | 8、快门速度：1/6000到30秒，拍照支持长达30秒的长曝光； |  |  |  |
|  |  | 9、最大数码变倍：不低于20倍； |  |  |  |
|  |  | 10、数码降噪：2D&3D数字降噪； |  |  |  |
|  |  | 11、电子标尺：关闭/固定标尺/动态标尺/实时测距模式可切换； |  |  |  |
|  |  | 12、图像处理算法：支持图像拉伸/翻转/镜像、对比度/伽玛等调整； |  |  |  |
|  |  | 13、图像智能算法：指纹搜索、指纹提取、实时图像拉伸、特征区域自动优化曝光、HDR宽动态处理、增强显示等； |  |  |  |
|  |  | 14、显示屏：≥7英寸高清高亮IPS屏，≥1920×1080分辨率，最大亮度600cd/m2，170度广视角； |  |  |  |
|  |  | 15、触控：电容式多点触控； |  |  |  |
|  |  | 16、菜单功能：具有拍照和录像、图像拉伸、曝光控制、参数设置、文件操作等； |  |  |  |
|  |  | 17、一体化分光器： 17.1 灵活旋转切换最多可达18pcs内置滤光片； 17.2 带通：254nm、365nm、410nm、450nm、530nm、570nm等； 17.3 短波通：530-600nm、625-680nm、可见光； 17.4长波通：450nm、500nm、550nm、600nm、650nm、700nm、780nm； |  |  |  |
|  |  | 18、集成式光源：同轴集成式环形LED紫外光源，254nm&365nm无缝切换； |  |  |  |
|  |  | 19、独立式光源：标配850nm（红外）； |  |  |  |
|  |  | 20、激光定位：红色激光投射定位指示，可按键开/关； |  |  |  |
|  |  | 21、存储：内置不低于500G固态SSD，可通过SD卡接口扩充存储； |  |  |  |
|  |  | 22、锂电池：可充电锂电池组，6400mA，可待机充电； |  |  |  |
|  |  | 23、外部供电：DC19V，4.7A； |  |  |  |
|  |  | 24、外设接口： 1 x SD卡：标准规格接口，符合SDXC标准； 1 x USB3.0：Type-C接口； 1 x RJ-45：10/100/1000M自适应以太网； 1 x光源通信接口：航空插座； |  |  |  |
|  |  | 25、内置WIFI：符合IEEE802.11b/g/n，同时支持AP模式； |  |  |  |
|  |  | 26、便携式翻拍架平台：高度可升降； |  |  |  |
|  |  | 27、具有国产自主知识产权，可提供专利证书/软著证明。 |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件技术参数响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

七、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式物证搜取证设备（行业专用-公安） |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

说明：

1.项目报价应包括但不限于：所有产品费、备品备件费、商检费、运输费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、税费以及质量保证期内的售后服务费等费用在内的采购人指定地点全包价。

2.竞价总价超过采购人预算的，该投标报价视为无效报价，将做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：     年   月   日

八、其他响应资料

1、营业执照扫描件

2、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标的承诺函（格式自拟）。

3、投标人认为需要提交的其他资料（格式自拟）。