UPS电源蓄电池更换

竞价文件

项目编号：CGXM2207080005

项目类型：货物类

采  购  人：深圳市公安局技术侦察支队综合处

采购代理机构：中吉国际项目管理有限公司

二零二二年七月

目 录

目 录	2

第一章  竞价公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、供应商竞价程序及时间安排	5

四、竞价文件主要内容	5

五、竞价成交原则	6

六、供应商实质性响应标准	6

七、竞价争议的解决	7

八、竞价有关情况处理	7

九、交纳投标保证金	7

十、重要提示	7

十一、联系方式	7

第二章  竞价采购需求明细	9

一、项目清单	9

二、 技术需求	9

三、商务要求	10

第三章  竞价应答文件	13

一、资格性、符合性审查表	14

二、承诺函	16

三、法定代表人资格证明书	18

四、授权委托代理人联系方式	19

五、商务条款偏离表	20

六、技术条款偏离表	24

七、 投标报价表	26

（一）开标一览表	26

（二）分项报价表	27

八、其他响应资料	28

第一章  竞价公告

我司受深圳市公安局技术侦察支队综合处委托，根据深圳市公安局关于印发《深圳市公安局政府采购管理办法》及其实施细则的通知（深公（警保）字〔2022〕253号）和参照其他法律法规的有关规定，就“UPS电源蓄电池更换”通过公开竞价方式选择供应商。欢迎符合资格要求并有履约能力的供应商参与竞价。

一、项目基本情况

1、项目编号：CGXM2207080005

2、项目名称：UPS电源蓄电池更换

3、采购标的：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源蓄电池更换 | 1 | 项 | 250000.00 | 拒绝进口 |
| 合计 |  |  |  | 250000.00 |  |

4、交货期、技术需求、商务要求等内容详见竞价采购需求。

二、申请人的资格要求

1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）；

2、投标人近三年内（即从2019年7月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准；

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准；

4、依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。

三、供应商竞价程序及时间安排

1、竞价程序：

（1）投标响应。凡愿意参加竞价的合格供应商，在竞价截止时间前，请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址http://zhongji.gz17.hostadm.net/），免费报名下载查看竞价文件（报名截止时间2022年08月08日17:00（北京时间，法定节假日除外））。

（2）报价。请在2022年08月11日14:30之前把应答文件上传到中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址http://zhongji.gz17.hostadm.net/）。

注：A.供应商须先行注册成为供应商，审核通过后，方可进行竞价服务。

B.应答文件需生成压缩包后缀为.rar格式的投标文件。

C.《供应商操作手册》请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司(输入链接网址http://zhongji.gz17.hostadm.net/)进入下载专区下载。

（3）确定竞价结果。采购人按照成交原则，确定中标人。

（4）发布成交公告。在确定中标人后发布成交公告。

（5）领取中标(成交)通知书。成交公告公示期结束无异议后，采购人、中标供应商可领取中标(成交)通知书。

2、时间安排：

（1）公告发布日期：2022年08月01日（北京时间）

（2）公告期限：2022年08月01日-2022年08月08日

（3）竞价截止时间：2022年08月11日14:30（北京时间）

四、竞价文件主要内容

1、项目竞价文件由竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式三部分组成。

2、该竞价文件格式适用于通用类货物的竞价。

3、竞价采购需求明细主要包含本项目的具体技术需求、交货期等要求。

4、指定品牌竞价：允许采购人指定产品品牌型号公开竞价。推荐品牌竞价：采购人可以推荐三个品牌进行公开竞价，也可以不推荐品牌竞价。

5、竞价公告和竞价采购需求明细出现不一致时，按以下优先顺序解释：

（1）本项目对供应商的资格及要求以竞价公告为准，当竞价公告与竞价采购需求明细不一致时，竞价公告优于竞价采购需求明细。

（2）本项目对商品的数量以竞价公告的产品数量为准，竞价采购需求明细中的产品数量应与竞价公告中产品数量相对应。

6、供应商按竞价应答文件格式要求填写响应内容，应答文件需要盖单位公章。

五、竞价成交原则

1、有效供应商及数量：

有效供应商是指参加本项目竞价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于三家，经采购单位同意，可直接转为邀请竞标（至少一家有效投标人）方式采购或重新组织公开竞价。

2、本项目成交方法采用最低价法，完全满足竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据竞价文件中规定的数量或比例推荐候选中标供应商。

3、采购人在参与竞价的有效供应商中，按照最低价法，确定最低报价的1家为中标供应商。如出现两家或以上的最低报价，由采购人自行确定1家为中标供应商。

六、供应商实质性响应标准

供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为未实质性响应：

1、竞价总价超过项目中的财政总预算，或者报价单价超过项目对应的单项预算。

2、供应商资质不符合本项目“供应商资格及要求”的。

3、指定品牌竞价的，供应商响应的产品品牌为非指定品牌。推荐品牌竞价的，供应商响应的产品品牌不在推荐品牌范围内。

4、供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量的。

5、供应商响应的交货期长于本项目采购需求明细中约定的交货期要求。

6、供应商响应的商务要求不符合本项目采购需求明细中约定的商务要求。

7、供应商响应的技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求。

8、供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其竞价总价的。

9、供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

七、竞价争议的解决

供应商竞价应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和小于其竞价总价的，竞价结果排序以竞价总价为准，若该供应商中标，以修正后的分项报价之和为成交金额并签订合同。

八、竞价有关情况处理

1、项目竞价失败：因有效投标供应商不足三家而致公开竞价失败的，采购单位可结合实际需要，重新实施采购或依据有效投标供应商数量，在评标现场即转为邀请竞标或直接采购。

2、采购单位认为中标供应商不能满足要求或对中标结果存在质疑的，应当说明理由及依据。经市局、行政分局采购主管部门审核通过后，采购单位可顺延至排名第二名的投标供应商中标，并发布顺延中标公告。

3、中标供应商放弃成交资格、或中标供应商投标资格被确定无效的，应当重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购单位要求的，经市局、行政分局采购主管部门核实，采购单位可确定排名第二名的投标供应商为替补中标供应商，并委托社会招标代理机构将替补中标供应商情况予以公示，公示期不少于2个工作日。

九、交纳投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

十、重要提示

1、本项目竞价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在竞价活动期间浏览深圳公共资源交易网（http://www.szggzy.com）、中吉国际项目管理有限公司广东分公司（http://zhongji.gz17.hostadm.net/），在上述平台公布的与本次竞价项目有关的信息视为已送达各供应商。

十一、联系方式

1.采购人信息

名　称：深圳市公安局技术侦察支队综合处

地　址：深圳市福田区

联系人：吉警官

联系方式：13923882009

2.采购代理机构信息

名　称：中吉国际项目管理有限公司

地　址：深圳市福田区车公庙中国有色大厦1402

联系方式：0755-82720234

3.项目联系方式

项目联系人：林工、马工

电　话：15992502061、18211550079

中吉国际项目管理有限公司

2022年08月01日

第二章  竞价采购需求明细

一、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源蓄电池更换 | 1 | 项 | 250000.00 | 拒绝进口 |

- 技术需求

1、项目基本情况

- 为保障机房UPS电源的可靠运行，避免潜在安全风险的发生，对性能下降的维谛UPS电源4组蓄电池共计152节(12V/150AH，型号为U12V515L/A)进行更换。

2、货物清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 维谛 | U12V515L/A | 节 | 152 |
| 2 | 旧电池回收 | 维谛 | U12V515L/A | 节 | 152 |

3、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 品牌：维谛； |  |
|  |  | 型号：U12V515L/A； |  |
|  |  | 额定电压：12V； |  |
|  |  | 额定容量（10小时率）：150Ah（终止电压1.70V/单格，25℃）； |  |
|  |  | 功率(15分钟率）：515W/单格（终止电压1.70V/单格，25℃)； |  |
|  |  | 尺寸：长483mm，宽171mm，高219mm，总高227mm； |  |
|  |  | 内阻（完全充电态）：小于3mΩ。 |  |
| 2 | 旧电池回收 | 对旧蓄电池拆除、搬运、回收。 |  |

三、商务要求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 1.1蓄电池质保期为3年，供应商应提供3年原厂质保服务，投标时需提供原厂3年服务承诺函，质保时间自验收合格并正式交付使用之日起计算。 |
|  |  | 1.2在质保期内，中标供应商须负责将无法正常工作的蓄电池更换为全新的、同品牌、同型号、同规格的蓄电池，新的蓄电池须能适配原先的电池组，蓄电池更换和运输所需的所有费用由中标供应商承担。 |
|  |  | 1.3蓄电池存在漏液、电压过低、内阻过大、充放电测试显示蓄电池容量过低等情况时，视为无法正常工作的蓄电池，因人为破坏造成的蓄电池损坏问题不包含在内。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 2.1供应商必须提供可靠的售后服务，保证在质保期内提供技术支撑、保障服务等。要求上门对无法正常工作的蓄电池进行更换时，应在5个工作日内进行响应。 |
|  |  | 2.2上门进行蓄电池安装的工作人员须持证上岗，能提供电工资格证、操作资格证等，并按要求进行个人资料提供和表格填写、审批、登记等。 |
|  |  | 2.3售后服务保障人员应相对固定，能按要求提供无犯罪记录证明，遵守采购单位防疫规定。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货期：合同签订后2个月内交货。 |
|  |  | 1.2交货地点：深圳市福田区农轩100大院。 |
| 2 | 运输及包装等要求 | 2.1按照国标封装，并附与采购清单名称一致的相关标识。 |
|  |  | 2.2供货商必须提供装箱单、合格证、相关产品的技术文档，设备相关技术文档包括设备技术要求、安装手册、维护手册等。 |
| 3 | 关于安装及验收 | 3.1供应商应按照采购单位指定时间、地点交货，设备的附件、技术文件和资料等应随产品一同交付。 蓄电池运至交货地点后，采购单位与供货商共同对蓄电池的外观、型号规格、数量等进行开箱验收，对蓄电池的性能进行检测，如发现产品不合格等问题，由供应商负责免费更换。 |
|  |  | 3.2供应商负责旧蓄电池的拆除、搬运，新蓄电池的送货、安装、调试和原有电池监控的拆除、安装、调试。 |
|  |  | 3.3安装服务在电池到货后一个月内完成，具体时间由采购单位确定，采购单位需提前通知供应商进行安装。若因采购单位原因导致电池无法在限定期限内安装完成，安装限定期限延后，具体时间由双方协商确定。 |
|  |  | 3.4蓄电池组装完成后，供应商须对电池进行充、放电测试，并形成验收报告，报告中应包括数值、曲线图等数据，若充放电结果显示电池实际容量与电池标识容量不符，须对问题电池进行更换并重新进行充放电测试。 |
|  |  | 3.5采购单位人员现场对电池的安装的稳定性、牢固性，电池极性标示和电池编号以及线缆的连接情况等进行检查，若不符合安装调试检验标准要求，供应商应立即进行整改，直至符合安装调试检验标准要求。 |
| 4 | 付款方式 | 4.1合同签订后10个工作日内，采购单位向中标供应商支付合同总价50%的预付款，合同货物全部运抵采购单位指定地点并经双方开箱查验后，由供应商提供安装服务的蓄电池全部安装调测完毕，验收合格后15个工作日内，采购单位向中标供应商支付剩余合同款。 |
| 5 | 违约责任 | 5.1如果采购单位不能在合同规定期限内给中标供应商付款，应按照逾期付款金额每日万分之三计算，向中标供应商支付违约金，如果超过合同规定支付时间的15个工作日采购单位仍不付款，则中标供应商有权解除合同。 |
|  |  | 5.2采购单位每次付款前，中标供应商应提供等额合法有效的发票，如因中标供应商没有按时提供发票导致付款延迟，采购单位不承担延期付款的责任。 |
|  |  | 5.3中标供应商不能按时交货的，应按照逾期交货金额每日万分之三计算，向采购单位支付逾期交货的违约金，并赔偿采购单位因此所遭受的损失。如逾期超过45日，采购单位有权解除合同并可就遭受的损失向中标供应商索赔。 |
|  |  | 5.4中标供应商所交货物品牌、型号、规格、质量不符合合同规定的，由中标供应商负责包换，并承担调换的费用。 |
| 6 | 报价要求 | 6.1本项目财政预算控制金额及最高限价为人民币250000元整，超出预算控制金额及最高限价的投标将导致投标无效。项目总金额为购买新电池费用减去回收旧电池费用。 |
|  |  | 6.2报价应包含货物、运保费、搬运费、安装调试、质保期售后服务等全部费用。 |

第三章  竞价应答文件

竞价应答文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：                   （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

一、资格性、符合性审查表

资格性审查表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）； |  |
| 2 | 投标人近三年内（即从2019年6月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准； |  |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准； |  |
| 4 | 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（由供应商在《承诺函》中作出声明）； |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标。 |  |

符合性审查表

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞价总价超过项目中的财政总预算，或者报价单价超过项目对应的单项预算。 |  |
| 2 | 指定品牌竞价的，供应商响应的产品品牌为非指定品牌。推荐品牌竞价的，供应商响应的产品品牌不在推荐品牌范围内。 |  |
| 3 | 供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量的。 |  |
| 4 | 供应商响应的交货期长于本项目采购需求明细中约定的交货期要求。 |  |
| 5 | 供应商响应的商务要求不符合本项目采购需求明细中约定的商务要求。 |  |
| 6 | 供应商响应的技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求。 |  |
| 7 | 供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其竞价总价的。 |  |
| 8 | 供应商应答文件出现未填写《技术条款偏离表》或《商务条款偏离表》，或出现负偏离的。 |  |
| 9 | 供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。 |  |

二、承诺函

致：深圳市公安局技术侦察支队综合处

我公司申请参加编号为CGXM2207080005的项目竞价，并作出如下承诺：

1、我公司已经详细研究并完全接受本次网上竞价项目的所有内容（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应竞价要求。

2、我公司具备竞价公告中要求的供应商资格及要求。

3、我公司承诺近三年内无行贿犯罪记录。

4、我公司承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5、我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我公司承诺依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

7、我公司保证对本竞价项目所提供的货物、服务未侵犯知识产权；保证在本项目竞价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

8、我公司如果成交，将保证履行本竞价项目中的所有要求（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

特此承诺！

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：    性别：   年龄：    职务：

系的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的报价文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：提供有效期内的法定代表人的身份证扫描件

身份证扫描件

四、授权委托代理人联系方式

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司签署本项目已递交的竞价上传资料的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞价上传资料内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                  联系方式：

投标人（盖章）：

法定代表人：

授权委托日期：    年    月     日

说明：提供有效期内的代理人的身份证扫描件。

身份证扫描件

五、商务条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投产品的商务条款响应情况，保证商务条款实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

| 序号 | 目录 | 竞价文件商务要求条款 | 应答文件商务要求响应条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 1.1蓄电池质保期为3年，供应商应提供3年原厂质保服务，投标时需提供原厂3年服务承诺函，质保时间自验收合格并正式交付使用之日起计算。 |  |  |  |
|  |  | 1.2在质保期内，中标供应商须负责将无法正常工作的蓄电池更换为全新的、同品牌、同型号、同规格的蓄电池，新的蓄电池须能适配原先的电池组，蓄电池更换和运输所需的所有费用由中标供应商承担。 |  |  |  |
|  |  | 1.3蓄电池存在漏液、电压过低、内阻过大、充放电测试显示蓄电池容量过低等情况时，视为无法正常工作的蓄电池，因人为破坏造成的蓄电池损坏问题不包含在内。 |  |  |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 2.1供应商必须提供可靠的售后服务，保证在质保期内提供技术支撑、保障服务等。要求上门对无法正常工作的蓄电池进行更换时，应在5个工作日内进行响应。 |  |  |  |
|  |  | 2.2上门进行蓄电池安装的工作人员须持证上岗，能提供电工资格证、操作资格证等，并按要求进行个人资料提供和表格填写、审批、登记等。 |  |  |  |
|  |  | 2.3售后服务保障人员应相对固定，能按要求提供无犯罪记录证明，遵守采购单位防疫规定。 |  |  |  |
| （二）其他商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货期：合同签订后2个月内交货。 |  |  |  |
|  |  | 1.2交货地点：深圳市福田区农轩100大院。 |  |  |  |
| 2 | 运输及包装等要求 | 2.1按照国标封装，并附与采购清单名称一致的相关标识。 |  |  |  |
|  |  | 2.2供货商必须提供装箱单、合格证、相关产品的技术文档，设备相关技术文档包括设备技术要求、安装手册、维护手册等。 |  |  |  |
| 3 | 关于安装及验收 | 3.1供应商应按照采购单位指定时间、地点交货，设备的附件、技术文件和资料等应随产品一同交付。 蓄电池运至交货地点后，采购单位与供货商共同对蓄电池的外观、型号规格、数量等进行开箱验收，对蓄电池的性能进行检测，如发现产品不合格等问题，由供应商负责免费更换。 |  |  |  |
|  |  | 3.2供应商负责旧蓄电池的拆除、搬运，新蓄电池的送货、安装、调试和原有电池监控的拆除、安装、调试。 |  |  |  |
|  |  | 3.3安装服务在电池到货后一个月内完成，具体时间由采购单位确定，采购单位需提前通知供应商进行安装。若因采购单位原因导致电池无法在限定期限内安装完成，安装限定期限延后，具体时间由双方协商确定。 |  |  |  |
|  |  | 3.4蓄电池组装完成后，供应商须对电池进行充、放电测试，并形成验收报告，报告中应包括数值、曲线图等数据，若充放电结果显示电池实际容量与电池标识容量不符，须对问题电池进行更换并重新进行充放电测试。 |  |  |  |
|  |  | 3.5采购单位人员现场对电池的安装的稳定性、牢固性，电池极性标示和电池编号以及线缆的连接情况等进行检查，若不符合安装调试检验标准要求，供应商应立即进行整改，直至符合安装调试检验标准要求。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 4.1合同签订后10个工作日内，采购单位向中标供应商支付合同总价50%的预付款，合同货物全部运抵采购单位指定地点并经双方开箱查验后，由供应商提供安装服务的蓄电池全部安装调测完毕，验收合格后15个工作日内，采购单位向中标供应商支付剩余合同款。 |  |  |  |
| 5 | 违约责任 | 5.1如果采购单位不能在合同规定期限内给中标供应商付款，应按照逾期付款金额每日万分之三计算，向中标供应商支付违约金，如果超过合同规定支付时间的15个工作日采购单位仍不付款，则中标供应商有权解除合同。 |  |  |  |
|  |  | 5.2采购单位每次付款前，中标供应商应提供等额合法有效的发票，如因中标供应商没有按时提供发票导致付款延迟，采购单位不承担延期付款的责任。 |  |  |  |
|  |  | 5.3中标供应商不能按时交货的，应按照逾期交货金额每日万分之三计算，向采购单位支付逾期交货的违约金，并赔偿采购单位因此所遭受的损失。如逾期超过45日，采购单位有权解除合同并可就遭受的损失向中标供应商索赔。 |  |  |  |
|  |  | 5.4中标供应商所交货物品牌、型号、规格、质量不符合合同规定的，由中标供应商负责包换，并承担调换的费用。 |  |  |  |
| 6 | 报价要求 | 6.1本项目财政预算控制金额及最高限价为人民币250000元整，超出预算控制金额及最高限价的投标将导致投标无效。项目总金额为购买新电池费用减去回收旧电池费用。 |  |  |  |
|  |  | 6.2报价应包含货物、运保费、搬运费、安装调试、质保期售后服务等全部费用。 |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

六、技术条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投产品的技术规格响应情况，保证所投产品的技术参数实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

指定品牌型号竞价的，供应商投标产品必须是竞价需求中指定的品牌型号；推荐品牌竞价的，供应商所投产品必须是采购人推荐的品牌之一。

| 序号 | 货物名称 | 竞价文件技术参数和要求条款 | 应答文件技术参数和要求响应条款 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 品牌：维谛 |  |  |  |
|  |  | 型号：U12V515L/A |  |  |  |
|  |  | 额定电压：12V； |  |  |  |
|  |  | 额定容量（10小时率）：150Ah（终止电压1.70V/单格，25℃）； |  |  |  |
|  |  | 功率(15分钟率）：515W/单格（终止电压1.70V/单格，25℃)； |  |  |  |
|  |  | 尺寸：长483mm，宽171mm，高219mm，总高227mm； |  |  |  |
|  |  | 内阻（完全充电态）：小于3mΩ。 |  |  |  |
| 2 | 旧电池回收 | 对旧蓄电池拆除、搬运、回收。 |  |  |  |

注：供应商需逐项完整填写，应答文件技术参数响应条款不得简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，做投标无效处理。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

- 投标报价表

- （一）开标一览表

项目名称：                                项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1项 | 小写：￥ 大写：人民币 |  |

投标人名称（盖章）： _____________

法定代表人或其授权代表签字：____________

日期：   年   月   日

（二）分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 维谛/U12V515L/A | 节 | 152 |  |  |  |
| 2 | 旧电池回收 | 维谛/U12V515L/A | 节 | 152 |  |  |  |
| 3 | 最终报价 | 大写： 小写： |  |  |  |  | （3=1-2） |

说明：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，分项报价表最终报价须与开标一览表一致。

2.项目报价应包括但不限于：报价应包含货物、运保费、搬运费、安装调试、质保期售后服务等全部费用。所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3.竞价总价超过采购人预算的，该投标报价视为无效报价，将做投标无效处理；

项目总金额为购买新电池费用减去回收旧电池费用。

供应商（盖章）：

日  期：     年   月   日

八、其他响应资料

1、营业执照扫描件

2、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，不接受投标人选用进口产品参与投标的承诺函（格式自拟）。

3、投标人认为需要提交的其他资料（格式自拟）。